## Sheet1
招采明细清单
序号 | 小区名称 | 具体位置 | 名称及型号 | 数量 | 备注
1 | 水岸花语 | 8号楼一单元高区 | DN100力字牌暗杆闸阀 | 1个 | 供水二次门锈死需要更换
2 | 水岸花语 | 8号楼中区楼宇阀 | DN100力字牌暗杆闸阀 | 1个 | 滤网前脱芯需要更换
3 | 水岸花语 | 20、21、22、23号楼高低区 | DN125法兰蜗轮蝶阀 | 12个 | 楼宇滤污器及阀门老化、流量低，需要排查
4 | 水岸花语 | 20、21、22、23号楼高低区 | DN125Y型过滤器 | 6个 | 腐蚀老化需更换
5 | 水岸花语 | 18号楼车库主分支 | DN150法兰铸铁涡轮球阀 | 4个 | 加装
6 | 水岸花语 | 换热站 | 中区板换冷进DN200铸钢涡轮对夹蝶阀 | 1个 | 需要更换
7 | 水岸花语 | 换热站北侧高区 | DN200法兰铸铁涡轮球阀 | 4个 | 加装
8 | 水岸花语 | 19-007商铺 | DN40内丝不锈钢球阀 | 1个
9 | 莲湖新城北区 | 换热站 | DN80温度调节阀 | 1台 | 高区一次网温度调节阀改造（DN125改为DN80）
10 | 中通北 | 14号楼一单元供水阀门 | DN65涡轮焊接球阀 | 1个 | 不严更换
11 | 双力小区 | 19号楼一单元回水阀门 | DN65涡轮焊接球阀 | 1个 | 不严更换
12 | 阿卡一期 | 换热站北侧 | DN2OO法兰涡轮蝶阀 | 4个 | 加装
13 | 阿卡三期 | 站内 | 高区循环泵进出口法兰涡轮蝶阀DN125 | 2个 | 不严更换
14 | 阿卡三期 | 站内 | 低区循环泵进出口法兰涡轮蝶阀DN200 | 4个 | 不严更换
15 | 阿卡三期 | 8号楼三单元低区 | 力字牌暗杆闸阀DN80 | 2个 | 供回水
16 | 阿卡三期 | 8号楼四单元高区 | 力字牌暗杆闸阀DN80 | 2个 | 供回水
17 | 阿卡三期 | 1号楼三单元高区 | 力字牌暗杆闸阀DN65 | 2个 | 供回水
18 | 阿卡三期 | 3号楼一单元低区 | 力字牌暗杆闸阀DN80 | 2个 | 供回水
19 | 阿卡三期 | 5号楼四单元低区 | 力字牌暗杆闸阀DN80 | 2个 | 供回水
20 | 阿卡三期 | 10号楼二单元低区 | 力字牌暗杆闸阀DN80 | 2个 | 供回水
21 | 阿卡三期 | 10号楼四单元高低区 | 力字牌暗杆闸阀DN80 | 4个 | 供回水
22 | 阿卡三期 | 11号楼一二单元 | 力字牌暗杆闸阀DN50 | 8个 | 两个单元
23 | 阿卡三期 | 11号楼南侧 | 力字牌暗杆闸阀DN200 | 2个 | 更换
24 | 阿卡三期 | 换热站 | 排污泵自动控制箱 | 1套 | 更换
25 | 阿卡四期 | 低区板换一次侧进出口 | DN150涡轮对夹蝶阀 | 2个 | 更换
26 | 阿卡四期 | 低区板换二次侧进出口 | DN200涡轮对夹蝶阀 | 2个 | 更换
27 | 阿卡四期 | 换热站 | 排污泵坏功率3KW、扬程25米 | 1个 | 更换380V出口口径2寸,自动控制箱更换
28 | 阿卡四期 | 换热站高区二网供水阀门 | DN250法兰铸钢涡轮球阀 | 1个 | 不严内漏更换
29 | 阿卡四期 | 7号楼西北角主分支 | DN200法兰蜗轮蝶阀 | 4个 | 更换
30 | 阿卡四期 | 一次网除污器 | 旋流式 | 1台 | 阀门辅材根据现场情况临时确定
31 | 阿卡四期 | 换热站 | DN200流量表 | 1台 | 一次网流量表改造（DN150改为DN200）
32 | 阿卡四期 | 换热站补水泵 | DN50消声止回阀 | 1个 | 不严更换
33 | 阿卡五期 | 6号楼北侧主分支 | DN2OO法兰涡轮蝶阀 | 2个 | 更换
34 | 阿卡五期 | 6号楼北侧主分支 | DN15O法兰涡轮蝶阀 | 2个 | 更换
35 | 阿卡五期 | 12号楼北侧主分支 | DN15O法兰涡轮蝶阀 | 4个 | 更换
36 | 阿卡五期 | 换热站 | 排污泵坏功率3KW、扬程25米 | 1个 | 更换380V出口口径2寸,自动控制箱更换
37 | 阿卡五期 | 15号楼003商铺 | 力字牌暗杆闸阀DN32 | 2个 | 加装
38 | 阿卡五期 | 换热站 | 排污泵自动控制箱 | 1套 | 更换
39 | 阿卡瑞园 | 换热站 | 排污泵坏功率3KW、扬程25米 | 1台 | 更换380V出口口径2寸,自动控制箱更换
40 | 阿卡瑞园 | 高、中区除污器 | DN80焊接球阀 | 2个 | 排污阀门关不严经常漏水更换
41 | 阿卡瑞园 | 一次网及低区除污器 | DN100焊接球阀 | 2个 | 排污阀门关不严经常漏水更换
42 | 阿卡瑞园 | 换热站 | 排污泵自动控制箱 | 1套 | 更换
43 | 星光水晶城 | 一二期西区供水总阀 | DN200法兰涡轮蝶阀 | 7个 | 更换
44 | 星光水晶城 | 三期板换 | 60平方米 | 1台 | 原板换是40平方米不够需更换成60平方米的
45 | 城市主人 | 换热站BCD系统 | DN50温控阀 | 1套
46 | 城市主人 | 换热站 | DN125×50变径 | 2个
47 | 观澜一品 | 6号楼阀门间 | DN100明杆闸阀 | 2个
48 | 怡情湾 | 16号楼楼宇阀门更换 | DN100暗杆闸阀 | 4个
49 | 怡情湾 | 12号楼楼宇阀跟换 | DN100法兰蝶阀 | 2个
50 | 怡情湾 | 更换入户阀备用 | φ32PE专PPR接头 | 20个
51 | 中石化 | 入户阀虑网更换 | DN25滤污阀 | 8个
52 | 中石化 | 二网楼宇主管道 | DN15管帽 | 20个
53 | 中石化 | 换热站 | DN200法兰盲板 | 2个
54 | 中石化 | 换热 | DN65涡轮铸钢球阀 | 3个
55 | 益民 | 换热站 | DN250×200变径 | 1个
56 | 益民 | 换热站 | DN200×150变径 | 1个
57 | 检修工具 | 检修备用 | 皮衩 | 2套 | 闫纪军、孟宪利班组各一套
58 | 望湖一期 | 换热站 | DN200软连接 | 2个 | 低区循环泵改造
59 | 望湖一期 | 换热站 | 无缝管大小头DN250/200 | 2个 | 低区循环泵改造
60 | 望湖一期 | 换热站 | 无缝管大小头DN200/100 | 2个 | 高区循环泵改造
61 | 西湖馨苑 | C14楼宇阀门井 | 16公斤DN125窝轮式通径焊接球阀 | 2个 | 更换
62 | 西湖馨苑 | 北换热站 | 16公斤DN250窝轮式通径焊接球阀 | 2个 | 二网分段阀关闭不严更换
63 | 土城回迁 | 9号楼2单元 | DN65对夹蝶阀 | 1个 | 更换单元供水阀
64 | 付庄小区 | 换热站 | DN65波纹补偿器，长30厘米 | 1个 | 更换
65 | 望湖三期 | 换热站内物业分支管 | DN50焊接球阀 | 2个 | 新装
66 | 城市主人 | F区二网阀门更换 | DN250焊接球阀 | 2个
67 | 裕昌文轩 | 站内1号补水泵 | DN65 | 1个 | 更换
68 | 西湖馨苑 | A7-1单元地理管 | ∮76X4/∮140X30保温管 | 12米 | 更换
69 | 西湖馨苑 | C10东阀门井 | DN80焊接球阀 | 4个 | 更换
70 | 西湖馨苑 | c3-2单元室外阀门井 | DN65焊接球阀 | 2个 | 更换
71 | 西湖馨苑 | 南站循环泵 | DN200法兰涡轮铸钢球阀 | 1个
72 | 西湖馨苑 | 南站循环泵 | DN150法兰涡轮铸钢球阀 | 2个
73 | 西湖馨苑 | 北站 | DN200法兰盲板 | 2个 | 新装
74 | 昌润湖畔 | 8号楼商业分支管 | DN65焊接球阀 | 2个 | 新装
75 | 昌润湖畔 | 8号楼商业分支管 | DN32焊接球阀 | 2个 | 新装
76 | 城市主人 | F区二网阀门更换 | DN150涡轮对夹蝶阀 | 2个
77 | 城市主人 | F区二网阀门更换 | DN80涡轮对夹蝶阀 | 6个
78 | 城市主人 | F区二网入户阀门更换 | DN40涡轮对夹蝶阀 | 6个
79 | 城市主人 | 联排23-24栋总分支阀门更换 | 16公斤DN125窝轮式通径焊接球阀 | 2个 | 蝶阀换球阀
80 | 观澜一品 | 6号楼楼宇阀门更换 | 16公斤DN125窝轮式通径焊接球阀 | 2个
81 | 怡情湾 | 16号楼楼宇阀门更换 | 力字牌暗杆闸阀DN80 | 1个
82 | 怡情湾 | 3号楼高低区单元阀门更换 | DN100涡轮对夹蝶阀 | 4个
83 | 鑫鹏 | 2号楼1单元西户单元阀门更换 | 力字牌暗杆闸阀DN50 | 2个
84 | 安民 | 平房总阀门更换 | DN40法兰闸阀 | 2个
85 | 水城雅居 | 5号楼低区楼宇总阀门更换 | DN80涡轮法兰铸钢球阀 | 2个
86 | 水城雅居 | 5号楼高区楼宇总阀门更换 | DN100涡轮法兰铸钢球阀 | 2个
87 | 鑫鹏 | 1号循环泵改造 | DN100橡胶软连接 | 2个
88 | 鑫鹏 | 1号循环泵改造 | DN100涡轮法兰铸钢球阀 | 2个
89 | 岳庄 | 1号循环泵改造 | DN80橡胶软连接 | 2个
90 | 望湖一期 | 站内低区一网温控阀 | DN125法兰涡轮蝶阀 25Kg | 2个
91 | 望湖一期 | 低区循环泵改造 | DN200法兰涡轮铸钢球阀 | 2个
92 | 望湖一期 | 高区 循环泵改造 | DN100法兰涡轮铸钢球阀 | 2个
93 | 望湖一期 | 高区循环泵改造 | DN100橡胶软连接 | 2个
94 | 郑家 | 检修工具 | 锂电池角磨机 | 1台
95 | 郑家 | 检修工具 | 吹吸风机 | 1台
96 | 民生八号院 | 低区温度调节阀需更换 | DN80调节阀 | 1台 | 因调节阀太大无发正常调节
97 | 民生八号院 | 高区温度调节阀需更换 | DN65调节阀 | 1台 | 因调节阀太大无发正常调节
98 | 民生十一号院 | 低区温度调节阀需更换 | DN65调节阀 | 1台 | 因调节阀太大无发正常调节
99 | 西湖馨苑 | 五洲大药店（商业） | DN25闸阀 | 2个
100 | 孟达B2 | 17号商业楼3、4楼加控制阀门 | DN80球阀 | 2个
101 | 魏大庙 | 5号楼总阀门更换 | DN80暗杆闸阀 | 2个
102 | 魏大庙 | 7号楼总阀门更换 | DN80暗杆闸阀 | 2个
103 | 城市主人 | 换热站内F区阀门改造 | 12mm钢板 | 1平方
104 | 中石化 | 南办公楼 | DN32丝帽 | 35个